Fisă tehnica  nr. 3

Sursa rackabila neîntreruptibilă UPS 3000VA-2700W - 4 buc

| Nr. crt. | Specificații tehnice minime impuse | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| 1.1. | - Rack/Tower Convertible Design - Patented LCD Display can be rotated - True Online Double Conversion - Output power factor 0.9 - Hot-Swappable Battery - Efficiency up to 90% - Estimated Remaining Time displayed on the LCD - Support economic (ECO) operation mode - Support generator input - Matching Battery Pack - Self-testing at UPS startup - Cold Start - USB + RS232 management interfaces Options: SNMP/Relay card Emergency power off function (EPO) Drivere, Firmware Si Alte Documente |  |

ddfdddddfff

Operator economic (denumirea operatorului economic), …………………………………. (Numele și semnătura reprezentantului legal/împuternicit) ……………………………………………….