SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE    CRAIOVA

CIF 12688940,Calea Bucureşti, nr. 99, CP 200473,Craiova, jud. Dolj

Telefon: 0251.43.11.89, 0351.40.56.92,  Fax: 0251.59.78.57

Adresa email:contact@scnpc.ro

Site : https://www.scnpc.ro

SPECIFICATII TEHNICE PENTRU:  TRUSE VITEK 2 YST – CARDURI DE IDENTIFICARE LEVURI

În cadrul proiectului: ”Masuri de reducere a riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului de Neuropsihiatrie Craiova”

|  | Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Parametri tehnici și funcționali: ● Compatibil cu sistemul VITEK 2 Compact pentru identificarea automatizată a levurilor. ● Să fie de unică folosință și să conțină 46 de teste biochimice. ● Rezultatele finale să fie disponibile în aproximativ 18 ore. ● Împachetare: Cutie cu 20 de carduri |  |  |
|  | 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: - Respectarea condițiilor de păstrare și utilizare: păstrare la temperatura între 2 - 8°C |  |  |
|  | 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: - Produsul să fie însoțit de Declarație de conformitate CE sau EU |  |  |
|  | 4 | Termen de valabilitate: - Minim 6 luni de la recepția produsului |  |  |
|  | 5 | Condiţii cu caracter tehnic: - Transport fără costuri suplimentare până la sediul beneficiarului final, respectiv Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova – str. Calea Bucuresti nr.99 |  |  |

*Ofertantul va preciza producătorul și denumirea produsului ofertat

Manager tehnic

Dr. Tershnjaku Ruxandra

Întocmit

Asistent manager

Chim. Costea Cristina