SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE    CRAIOVA

CIF 12688940,Calea Bucureşti, nr. 99, CP 200473,Craiova, jud. Dolj

Telefon: 0251.43.11.89, 0351.40.56.92,  Fax: 0251.59.78.57

Adresa email:contact@scnpc.ro

Site : https://www.scnpc.ro

LOT 4 MATERIALE DE LABORATOR

SPECIFICATII TEHNICE NR.4: ANSE BACTERIOLOGICE DE UNICA FOLOSINTA DE 10 µL

În cadrul proiectului: ”Masuri de reducere a riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului de  Neuropsihiatrie Craiova”

|  | Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Parametri tehnici şi funcţionali: ANSE BACTERIOLOGICE DE UNICA FOLOSINTA DE 10 µL Forma de impachetare: anse sterile pachet x 20 bucati - Ansele bacteriologice de unica folosinta sa se utilizeze pentru insamantarea produselor biologice. - din plastic, sterile |  |  |
|  | 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: - operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare produs in vederea demonstrarii indeplinirii caracteristicilor tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta. |  |  |
|  | 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: -se va livra impreuna cu Declarația de conformitate emisa de producător conform Directivei 98/79 EC (Dispozitive medicale de diagnostic în vitro)’’ |  |  |
|  | 4 | Termen de valabilitate: - Min. 1 an de la data admiterii receptiei fără obiecţii |  |  |
|  | 5 | Condiţii cu caracter tehnic: - anse gata de utilizare - transport fara costuri suplimentare pana la sediul beneficiarului final, respectiv Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova – str. Calea Bucuresti nr.99 |  |  |

*Ofertantul va preciza marca si modelul ofertat

* În situația în care cerinţele tehnice definite la nivelul prezentei fișe tehnice, caietului de sarcini sau oricărui alt document aferent documentației de atribuire fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Manager tehnic

Dr. Tershnjaku Ruxandra

Întocmit,

Asistent manager

Ch. Costea Cristina