Ofertant ........................................

FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ  

pentru achiziția directă având ca obiect:

„Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru instalații de sonorizare ambientală și sonorizare pentru evacuare de urgență pentru obiectivele: ”Parcare Subterană Craiova” situată în Craiova, str. Calea București , nr. 10 și ”Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism” situat în Craiova, b-dul Ilie Balaci, nr. 8, jud. Dolj”
 În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va completa și prezentul formular de propunere tehnică, conținând informații referitoare la capitole/secțiunile/categoriile minime de informații care vor fi completate în coloana 2: modul succint dar precis în care ofertantul susține îndeplinirea punctuală a cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini-Specificații tehnice, și/sau documente prezentate în susținerea îndeplinirii cerințelor. 
	                                   CERINTE CAIET DE SARCINI
	CONFORMITATE

(mod de îndeplinire a cerintelor solicitate in contextul responsabilitatilor, prin prezentarea activitatilor si a modalitatii efective de realizare a acestora, pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate contractului)

	 5. Locaţia şi sistemele care fac obiectul pentru prestarea serviciilor:

 
         Sistemele sonorizare ambientală și de sonorizare pentru evacuare de urgență sunt  instalate în următoarele locații :
- Parcarea Subterană situată în Craiova, Str. Calea București nr.10, Jud. Dolj
- Complex Sportiv Craiova – Stadion de Atletism situat în Craiova, Bld. Ilie Balaci nr.9 Jud. Dolj
- Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal situat în Craiova, Bld. Ilie Balaci nr.8 Jud. Dolj

a. Parcarea Subterană situată în Craiova, Str. Calea București nr.10, Jud. Dolj

Nr. crt.

Echipament. Caracteristici.

UM

Cant.

1

Combina cu tuner / CD/ MP3

buc

1

2

Consola digitala de apel pompieri

buc

1

3

Consola digitala de apel inclusiv modul digital cu taste

buc

1

4

Unitate comunicatie

buc

1

5

Modul digital de iesire

buc

1

6

Modul universal interfata

buc

1

7

Amplificator 2 x 500 w

buc

2

8

Ansamblu echipament avertizare sonora

buc

Difuzoare de Perete 38

Difuzoare tip goarna  65 
9

Alimentator de rezerva inclusiv acumulator 12V/105AH

buc

1

10

Rack

buc

8

b. Complex Sportiv Craiova – Stadion de Atletism situat în Craiova, Bld. Ilie Balaci nr.8 Jud. Dolj
Nr crt

Echipament. Caracteristici

UM

Cantitate

1

BOXE LINE ARRAY 2 CAI MINIM 300 W

 buc.
12

2

BOXE BASS LINE ARR AY

 buc.
4

3

AMPLIFICATOR AUDIO 2 X 1200 W

 buc.
8

4

PROCESOR MANAGEMENT AUDIO

 buc.
2

5

MIXER AUDIO DIGITAL

buc.

1

6

MICROFON ANUNTURI

buc

2

7

RACK PROFESIONAL 19" COMPLET ECHIPAT

buc.

1

8

CENTRALA URGENTA

buc.

1

9

CD PLAYER

Buc

1

10

SISTEM ALIMENTARE BACK UP UPS 3000 VA

Buc.

1

11

AMPLIFICATOR AUDIO 100 V, PUTERE 200 W

Buc

9

12

MIXER AUDIO 19"

Buc

1

13

MICROFON DINAMIC CU ANUNTURI PE ZONE

Buc

2

14

DIFUZOR DE 10 W DE EXTERIOR TIP GOARNA

Buc

9

15

DIFUZOR 6 W DE INTERIOR

Buc

65

16

DIFUZOR 20 W DE EXTERIOR TIP PROIECTOR

Buc

10

c. Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal situat în Craiova, Bld. Ilie Balaci nr.8 Jud. Dolj
Nr. crt.

Echipament. Caracteristici.

UM

Cant.

1

Network Controller, montaj in Rack

buc

4

2

Modul intrare controller audio DPM UI-1 UNIVERSAL AUDIO INPUT MODULE

buc

8

3

Modul iesire dubla controller  DPM AO-1 ANALOG AUDIO OUTPUT MODULE

buc

16

4

Modul retea transmisie audio CM-1 N8000 COBRANET MODULE

buc

4

5

Modul mesaje preinregistrate - PMX-MM2

buc

1

6

Monitorizare linie EOL - EOL8001

buc

24

7

Consola digitala cu taste programabile- DPC8015

buc

1

8

Sursa Alimentare 24V/12A, EN54-PLN-24CH12

buc

4

9

Amplificator audio DPA 8150 1x500W 230V POWER AMPLIFIER

buc

16

10

Amplificator audio DPA 8225 2*250W 230V POWER AMPLIFIER

buc

4

11

Amplificator audio 2x400 W / 4ohmi - CPS2.4

buc

20

12

Amplificator audio de putere 2x1200W/ 4 ohmi - CPS2.12

buc

20

13

Mixer Audio 24 Intrari / 8 Iesiri - MIDAS M32R

buc

1

14

Kit microfon wireless inclusiv stativ reglabil - SLX/BETA 58AS6 + KM210/02

Buc

4

15

Amplificator antena pentru receptoare wireless - UA844 SWB-E

Buc

1

16

Antena directionala si amplificator antena - UA874WB

Buc

2

17

Microfon pentru mixerul audio inclusiv stativ - RE510+KM25935

Buc

1

18

Switch 8 porturi retea sonorizare

Buc

5

19

Sistem de sound reinforcement, boxe ELECTROVOICE  putere 1500W

Buc

68

20

Difuzoare de tavan fals putere 6 W (max. 9 W), tensiune de lucru 100 V, inclus suport de prindere

Buc

268

21

Difuzoare cu montaj aparent pe perete, putere 6 W (max. 9 W), tensiune de lucru 100 V, inclus suport de prindere

Buc

42

22

Difuzoare de tip proiector  30 W , tensiune de lucru 100 V, inclus suport de prindere

Buc

142

23

Rack de 42U (pentru sistemul de sonorizazre), 19", 2000x800 mm

Buc

4


	

	6. Cantităţi:

În conformitate cu prevederile Normativului P118/3-2015 privind securitatea la incendiu a contrucțiilor, Legea nr. 307/2006 – legea privind apărarea împotriva incendiilor si Ordinul MAI nr. 163/2007 – norme generale de apărare împotriva incendiilor, frecvenţa reviziilor este reglementată.

Conform practicii impuse de normativele PSI și standardele EN 54, se solicit:
              1  buc. serviciu mentenanță preventivă

1 buc. serviciu mentenanță corectivă la cerere.

Mentenanta preventivă 1 buc. / locatie, pentru sistemele de sonorizare ambientală și sonorizare pentru situații de urgență, o revizie anuală / locaţie. 
Pentru COMPLEX SPORTIV STADION DE FOTBAL sunt necesare lucrări de verificare cu alpinişti utilitari pentru verificarea sistemului de ancorare echipamente. 

Mentenanţă corectivă  (la cerere) pentru Sistemele de sonorizare ambientală și sonorizare pentru situații de urgență, 8 ore/intervenție. Se estimează un necesar de 2 intervenții corective pe an.

	

	7. Servicii solicitate   
7.1 Scopul principal al tuturor operațiunilor este menținerea în permanență stare de funcționare a sistemelor de sonorizare ambientală și sonorizare pentru situații de urgență din Parcarea Subterana și din Complex Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal şi Stadion de Atletism Pentru atingerea acestui scop, vor fi inteprinse mai multe activități, care sunt relatate în continuare.
Prestatorul se obligă să asigure serviciile la standardele si / sau performanţele impuse de prevederile legale şi cerute de beneficiar, după cum urmează:

a)
Asigurarea de suport tehnic:

1.  -  Asigurarea de suport tehnic și consultanță telefonic, la nevoie;

2. - Punerea la dispoziția achizitorului a unui număr telefonic si adresa de e-mail pentru preluarea solicităriilor de intervenție sau suport tehnic, cu funcționare 24/7/365.

b)
Verificare preventivă:
1.Verificarea conexiunilor electrice și a cablajelor

2.Testarea funcționării amplificatoarelor și surselor audio

3.Verificarea nivelurilor audio pe zone

4.Testarea funcționării microfoanelor și funcțiilor de urgență

5.Curățare filtre, ventilatoare, carcase (dacă este cazul)

6.Simulare alarmă vocală și test integrare cu sistemul de incendiu

7.Verificarea stării și integrității componentelor hardware si software ale sistemului;

8.Inspecția vizuală și evaluarea funcţionării echipamentelor;

9.Informarea beneficiarului cu privire la neregulile constatate.

10.Upgrade firmware la ultima versiune software pentru tot sistemul inclusiv sistemul de evacuare in caz de urgenţă;

11.Verificare parametrii secvenţa de pornire sistem şi pornire automată amplificatoare T1+T2+P1+P2;

12.Curatare memorie cash evenimente pentru tot sistemul;

13. Verificarea sistemului de prindere a tuturor elementelor se va efectua de către alpiniști utilitari autorizați,  pentru  „Complexul Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal.”
c)
Mentenanţa corectivă sau intervenţii la avarie/defect (la cerere):

1. Intervenţii la cerere, oricând este necesar, în maxim 24 ore de la solicitare / 4 ore (urgență EVAC)

2. Identificarea defectului la sediul autorității contractante;

3. Identificarea măsurilor de remediere a defectului;

4. Remedierea la sediul beneficiarului sau preluarea echipamentului și efectuarea reparațiilor identificate ca necesare;

5. La nevoie, rectificarea conformității cu standardele în vigoare

6. Predarea la sediul autorității contractante a echipamentului reparat și certificat (dacă s-a dovedit necesar) și punerea acestuia în funcțiune.
Alte cerinţe:
               Lucrări de reparaţii care necesită înlocuiri de piese se vor executa pe baza unei documentaţii tehnice  preliminare de reparare avizată şi doar ca urmare a comenzii ferme emise de către beneficiar. 

-Prestatorul va propune beneficiarului înlocuirea componentelor defecte, cu echipamente de calitate cel puţin egală cu cele deţinute de acesta.;
-Prestatorul va păstra confidenţialitatea asupra particularităţilor sistemelor şi a lucrărilor executate;
· Prestatorul va efectua  un raport referitor la starea sistemului după fiecare revizie;
· Prestatorul va instrui personalul care utilizează sistemul în cazul apariției unor modificări hardware sau software;
· Timp de intervenție – max 24h (preventiv) / 4h(urgență EVAC)

· Raportare completă în termen de 72h după intervenție


	

	7.2.  Desfăşurarea serviciilor
7.2.1. Sistemul de sonorizare ambientală și de sonorizare pentru situații de urgență
Operaţiuni de mentenanţă preventivă:

Efectuarea mentenanței se va face după următoarea procedură:
a.Planificarea mentenanței trimestriale va face obiectul unui grafic stabilit de comun acord cu beneficiarul
b.Deplasarea personalului specializat al unității prestatoare la sediul beneficiarului și rezolvarea problemelor sesizate ori de câte ori este nevoie.
Prestarea serviciilor/verificarea preventivă se realizează exclusiv de personal  specializat precum și  cu respectarea normativelor tehnice aplicabile (P118/3-2015, I7/2011) și a standardelor în vigoare.

	

	8. Ipoteze și Riscuri 

8.1. Ipoteze care vor sta la baza contractului:
Principalele ipoteze sunt:

· buna cooperare între prestator și beneficiar, în special între persoanele desemnate a avea atribuţii în derularea contractului;  
· număr optim de persoane repartizate din cadrul părţilor implicate pentru a asigura desfăşurarea adecvată a activităţilor ;

· flexibilitatea echipelor pentru adaptarea activităţilor proprii la eventualele modificări ale cerinţelor determinate de exploatarea echipamentelor/instalaţiilor

· prestatorul va furniza servicii la un înalt nivel de calitate, cel puţin egal cu cel menţionat în prezentul caiet de sarcini.

8.2 Riscuri

Riscurile care vor fi luate în considerare pe durata implementării serviciilor, sunt:

1. Deficienţe/dificultăți de colaborare/comunicare la nivel instituţional şi inter-instituţional pentru  implementarea contractului (imposibilitatea transmiterii unor comunicări în timp util–se menţionează în contract mai multe căi de transmitere: poştă, mail, fax, se solicită confirmări pentru corespondenţă, se stabilesc/ desemnează persoane de contact; datele și informațiile necesare desfășurării serviciilor comunicate de autoritatea contractantă nu sunt suficiente pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin caietul de sarcini la nivelul de calitate așteptat ; apariția necesității de adăugare a unor activități/solicitări de informații noi în funcție de progresul activităților);
2. schimbări în sistemul instituţional şi/sau legislativ de natură să afecteze implementarea acestui contract ( ex faliment prestator şi/sau lipsă fonduri beneficiar, delegare administrare obiectiv);

3. schimbarea graficului de prestare a serviciilor ca urmare a diferitelor necesități/evenimente  ce pot apărea (+,-): se menţionează obligaţia prestatorului de a se adapta la nevoile exprese ale beneficiarului); 

4. serviciile furnizate să nu coincidă cu cele ofertate şi contractate (lipsa de profesionalism a prestatorilor este posibil să nu identifice/anticipeze în cadrul intervenţiilor preventive cauze pentru posibile defecte care pot afecta major funcţionarea instalaţiilor verificate şi fără informare beneficiarul să nu acţioneze luând măsuri corective; 

5. Riscuri la securitatea fizică ( nivel risc- redus): 

- risc de ,,terorism”- atac terorist asupra obiectivului în timpul prestării serviciilor, 

- risc de ,,calamităţi naturale” - ex. cutremur în timpul prestării serviciilor: există posibilitatea accidentării fizice a angajaţilor în timpul prestării serviciilor, scurtcircuitarea instalaţiei electrice, deteriorarea instalaţiei de încălzire şi apă curentă determinate de producerea evenimentului natural;

 mijloace de control propuse: back-up comunicaţii de securitate; echipament semnalizare stare de pericol; monitorizare şi intervenţie rapidă; instruire personal angajat, proceduri de securitate;sistem de detectare şi alarmare la efracţie funcţional

- risc de ,,accidente tehnologice” – există posibilitatea electrocutării personalului angajat al prestatorilor de servicii de mentenanţă în timpul intervenţiei la tabloul electric, surse de alimentare a sistemelor de securitate

mijloace de control propuse: acces doar al personalului autorizat pentru mentenanţă, back-up comunicaţii de securitate; echipament semnalizare stare de pericol; monitorizare şi intervenţie rapidă; instruire personal angajat, proceduri de securitate; cunoaşterea/însuşirea proiectului tehnic pentru sisteme de securitate, sistem de detectare şi alarmare la efracţie funcţional

- risc de,,activism” - există posibilitatea apariţiei unor discuţii neprincipiale pe modul de prestare a serviciului/întocmirii diverselor documente sau pe teme diverse 

mijloace de control propuse: back-up comunicaţii de securitate; echipament semnalizare stare de pericol; monitorizare  şi intervenţie rapidă a personalului cu autoritate; instruire personal angajat, proceduri de securitate;sistem de detectare şi alarmare la efracţie funcţional

- risc pentru lucrul la înălţime (prestatorul va asigura realizarea activităţilor cu personal specializat alpinişti utilitari)

6. Lipsa de confidenţialitate a prestatorului conform prevederilor art. 29 din Legea 333/2003

Măsurile de gestionare a riscurilor, prin mecanisme de prevenire sau reducere a consecinţelor, se reflectă în sarcinile, responsabilităţile şi obligaţiile părţilor:


	

	8.3 Obligaţii ofertant/prestator care derivă din evidenţierea  riscurilor

1.  Pentru evitarea deficienţelor de comunicare, transmiterii  în timp util – se vor menţiona  mai multe căi: poştă, mail, fax, se solicită confirmări pentru corespondenţă, se stabilesc/desemnează persoane de contact, responsabile);
2. Schimbări intervenite pe parcursul derulării contractului cum ar fi faliment prestator şi/sau lipsă fonduri beneficiar, delegare administrare obiectiv vor face obiectul reglementărilor prin clauze contractuale
3. Prestatorului îi revine obligaţia  de a se adapta la nevoile exprese ale beneficiarului (mentenanţă corectivă)
4. Neîndeplinirea în condiţii corespunzătoare a obligaţiilor prestatorului având drept consecinţe funcţionarea defectuoasă a instalaţiilor, neasigurarea asistenţei la nivel corespunzător va determina atragerea de plăţi compensatorii pentru beneficiar în sume reprezentând  dublul valorii ofertate a prestaţiei neefectuate sau efectuate defectuos, precum şi suportarea prejudiciului cauzat prin interconexiune cu sistemele din ansamblu. Garantarea serviciilor prestate se va face și prin asumarea răspunderii financiare, societatea prezentând în acest sens contracte de asigurare de răspundere civilă profesională/polițe de asigurare cu societăți de asigurare în valoare minimă de 20000 Euro/an, valabile la data începerii prestaţiilor, astfel încât să poată fi acoperite eventualele daune.

5. Riscul la securitatea fizică se tratează de către părţile implicate prin instruirea personalului şi utilizarea mijloacelor de control propuse la evidenșierea riscului..

6. Nerespectarea confidenţialităţii de către prestator conform dispozitiilor Legii 333/2003 atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contraventională sau penală.


	

	9.1 . Obligaţiile prestatorului:

       - Prestatorul răspunde de calitatea lucrărilor efectuate pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a sistemelor

 - Activitatea de reparare, revizie şi întreţinere se consemnează, sub semnătură, în registrul de supraveghere a lucrărilor de reparare, revizie şi întreţinere(registru pus la dispoziție de către prestator). 

- Pentru preluarea apelurilor de urgenţă să organizeze un dispecerat propriu cu funcţionare permanentă asigurat telefonic precum şi o echipă de intervenţie, dotată cu mijloace de comunicare adecvate, care să asigure intervenţia 

-  Materialele mărunte, mijloacele tehnice necesare activităţii de întreţinere ( multimetru de măsură pentru mărimi electrice, truse de scule, maşini de găurit portabile, scară, schelă, laptop, echipamente-dispozitiv de verificare/testare), registrul de supraveghere şi etichetele informative(interioare/exterioare) vor fi asigurate de prestator pe cheltuiala acestuia.

- Prestatorul are obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare în vederea prevenirii riscurilor profesionale, protecţia muncii şi securităţii personalului propriu, informării şi instruirii acestuia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, eliminării factorilor de risc şi accidente şi accidentare în conformitate cu dispoziţiile Legii 319/2006- Legea securității și sănătații în muncă; în acest sens, se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere  prin care se precizează că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, care sunt în vigoare la nivel naţional.

- Prestatorul trebuie să respecte regulamentul de funcţionare al beneficiarului pe toată durata prestării serviciilor în zonele unde sunt instalate echipamentele care fac obiectul prestaţiei.


- Disponibilitate de a înlocui temporar echipamentele critice în caz de defect;


	

	9.3. Modalităţi si condiţii de plată


 Plata facturii se va face în termen de 30 de zile de la data comunicarii facturii electronice către Autoritatea Contractanta în sistemul național privind factura electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr.120/2021 cu modificarile și completarile ulterioare și numai în conditiile caietului de sarcini. 
Plata serviciilor se va face, cu ordin de plată prin Trezorerie,  pe baza facturii emise şi a procesului verbal de confirmare a prestaţiilor care va conține date referitoare la tipul, cantitatea și calitatea activității prestate. Facturile emise de către prestator se vor întocmi separat pentru fiecare locație.


	

	10. Termen de execuție: 


Se va stabili cu beneficiarul graficul prestarii serviciilor repetitive cu stabilirea intervalului de prezenţă la obiectiv.


	

	11 . Cerințe asupra ofertei        
Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite toate cerinţele solicitate de beneficiar prin caietul de sarcini; de asemenea trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor din caietul de sarcini pentru asigurarea funcţionalităţii în condiţii de siguranţă a tuturor sistemelor care fac obiectul caietului de sarcini.

Ofertantul va face dovada deținerii de Autorizație emisă de IGSU în conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 87/2010, modificat și completat cu Ordinul MAI nr. 112/2014 pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu. 

Oferta financiară va avea anexată şi prezentarea sub formă de tarif exprimat în lei pentru fiecare tip de prestaţie solicitată. Nu se vor percepe tarife speciale/suplimentare (ex.: pentru prestarea serviciilor în afara orelor de program din intervalului 8:00-16:00 şi/sau în zilele de sâmbătă, duminică și/sau sărbători legale, etc). Tariful va include toate costurile pentru asigurarea serviciilor solicitate şi care decurg din prevederile legale. Cheltuielile suportate de societatea prestatoare și care se regăsesc în tariful ofertat sunt, fără limitare: valoarea prestaţiei,  taxe și impozite către bugetul statului, cheltuieli indirecte, cazare, profit, impozit pe profit, cheltuieli pentru transport, cheltuieli pentru utilaje și echipamente necesare prestării serviciilor şi altele dacă intervin şi cad în sarcina prestatorului în scopul realizării activităţii.
Prestatorul se obligă să menţină preţul serviciilor prezentate în propunerea financiară pe toată perioada de derulare a contractului.

Ofertantul trebuie să asigure prestarea serviciilor pentru toate sistemele enumerate în caietul de sarcini şi pentru toate categoriile de prestaţii. Nu se acceptă oferte parţiale; sistemele asigură prin interconexiune funcţionarea unitară a întregului obiectiv.



	

	14. Cadrul legislativ:

        Activitatea de întreţinere: inspecţie şi intervenţie este reglementată (fără a fi limitativă enumerarea) de următoarele acte normative:
a. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată;

b. 
Reglementarea tehnică aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.741/2011, Indicativ  I 7/2011- Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor   
electrice aferente clădirilor; 

      c)  Normativului P118/3-2015 privind securitatea la incendiu a contrucțiilor;
       Contractantul trebuie să respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel național, dar și regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune).

Pe perioada realizării tuturor activităților din cadrul Contractului, Contractantul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislația și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții săi în furnizarea serviciilor şi realizarea operaţiunilor cu titlu accesoriu prevăzute în Caietul de Sarcini, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil precum și atât pentru furnizarea serviciilor cât și pentru rezultatele generate de furnizarea acestora.

În cazul în care intervin schimbări legislative, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia Autorității Contractante în legătură cu schimbările legislative. 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii. 

La ofertare, operatorii economici vor prezenta o declaraţie în care vor indica faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă.

Informații detaliate privind reglementările în vigoare la nivel național și trimiterile la condițiile de muncă și de protecție a muncii, securitatea și sănătatea în muncă pot fi obținute de la Inspecția muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/site/Legislatie/legislatie.html

Ofertantul înțelege că trebuie:

a. să respecte toate legile în vigoare care interzic utilizarea muncii forțate sau obligatorii;

b. să asigure angajaților condiții de muncă, inclusiv plata salariilor și a beneficiilor, în conformitate cu toate legile în vigoare;

c. să se asigure că toți angajații săi îndeplinesc cerințele legale referitoare la vârsta de muncă solicitată în țara de angajare;

Respectarea acestor cerințe este o condiție obligatorie pentru atribuirea Contractului.


	


Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute în Caietului de sarcini nr. 49292/15.05.2026.
Cerintele impuse în caietul de sarcini sunt considerate minimale, nerespectarea acestora duce la respingerea ofertei. 

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerințele solicitate în Caietul de sarcini nr. 49292/15.05.2026.

Propunerea tehnică va include:

a) Prezentul Formular de Propunere Tehnică (conform formularului pus la dispoziție de Autoritatea contractantă) incluzând toate informațiile solicitate;

b) Grafic de prestare a serviciilor (Anexa nr. 20B din Sectiunea Formulare);

c) Proiectul contractului insusit  sau declarație privind acceptarea clauzelor contractuale. 

d) Alte informatii și documente relevante pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.
Comentarii de tip „da/nu” nu reprezintă îndeplinirea/neîndeplinirea cerințelor solicitate.

PRECIZARE: Orice exprimare din Documentele achiziției directe care include specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, este însotita de mentiunea "sau echivalent". 

Propunerea tehnică va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului economic și va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă și asumată de ofertant.

Data completării: _____/_____/_______

Ofertant,

___________________________

(numele si prenumele, semnătură autorizată)

2

