ANEXĂ
LISTĂ SUBANSAMBLE, PIESE DE SCHIMB ŞI REPARAŢII UZUALE

ASIGURATE PENTRU ÎNTREŢINERE

Centrala instiintare, avertizare-alarmare SONIA

	Nr.

Crt.
	Denumire Reper
	Preţ unitar
	TVA
	Preţ cu TVA

	1
	Acumulator 12V/24Ah-26Ah-28Ah
	
	
	

	2
	Ansamblu cutie conexiune
	
	
	

	3
	Ansamblu protector descărcări electrice
	
	
	

	4
	Antena GSM 3G/4G 17Dbi externa
	
	
	

	5
	Antena GSM 3G/4G LTE 2X14 DBI+2 cabluri 15m
	
	
	

	6
	Antenă magnetică GSM 4G cu cablu 2,5m
	
	
	

	7
	Antenă radio omnidirecţională 163-169MHZ
	
	
	

	8
	Baterie BIOS
	
	
	

	9
	Cablu alimentare 3m mufa 3 pini mamă
	
	
	

	10
	Cablu UC sursa-MCIA (Cablu baterie (MCIA-AD155))
	
	
	

	11
	Cablu HDMI 10m (buc)
	
	
	

	12
	Cablu HDMI 3m (buc)
	
	
	

	13
	Cablu HDMI 7.5m (buc)
	
	
	

	14
	Cablu panglică (MCIA-Calculator)
	
	
	

	15
	Cablu panglică P14 (CIA-MB - CIA PANEL)
	
	
	

	16
	Cablu panglică P20-1 (MCIA - CIA-MB)
	
	
	

	17
	Cablu panglică P20-2 (MCIA - CIA-MB)
	
	
	

	18
	Cablu RG213
	
	
	

	19
	Cablu RG58
	
	
	

	20
	Cablu TCYY 10X2X0.5 (pt. linia telefonică)
	
	
	

	21
	Cablu USB 2.0 5m
	
	
	

	22
	Cablu USB 200
	
	
	

	23
	Cablu UTP
	
	
	

	24
	Cablu VGA monitor 1.8m
	
	
	

	25
	Cablu VGA monitor 3m
	
	
	

	26
	Conector BNC tata RG213
	
	
	

	27
	Conector cablu RG213 N mama/ N tata
	
	
	

	28
	Conector N tata/ 90gr cablu RG58/RG213
	
	
	

	29
	Dispozitiv criptare VPN configurat
	
	
	

	30
	Filtru de reţea
	
	
	

	31
	Kit A4 tech (tastatură+mouse)
	
	
	

	32
	SSD configurat pentru centrala SONIA
	
	
	

	33
	Microfon statie radio
	
	
	

	34
	Modul alimentare calculator (MAC)
	
	
	

	35
	MODUL GSM 4G (pentru centrala)
	
	
	

	36
	Modul încărcare acumulatori (3 stagii) si dublare autonomie centrală
	
	
	

	37
	Modul interfată radio centrală SONIA
	
	
	

	38
	Modul interfete linii telefonice
	
	
	

	39
	Modul UC (varianta 15)
	
	
	

	40
	Monitor LED LG 24"
	
	
	

	41
	Mouse cu fir
	
	
	

	42
	Placa de baza calculator industrial PCM/I5-3380M cu radiatoare
	
	
	

	43
	Placă echipată CSR
	
	
	

	44
	Placă echipată MLT 10LP
	
	
	

	45
	Placă echipată MLT 10MB
	
	
	

	46
	Placă echipată MLT LD
	
	
	

	47
	Placă echipată CIA-MB (COMET)
	
	
	

	48
	Placă echipată CIA-PANEL
	
	
	

	49
	Placă echipată MCIA
	
	
	

	50
	Placă echipată MCIA-BACKPANEL
	
	
	

	51
	Placă echipată MODEM GSM 4G
	
	
	

	52
	Placă echipată MSR Rev.1
	
	
	

	53
	Placă echipată PCM5ADP
	
	
	

	54
	Senzor temperatură
	
	
	

	55
	Set cablu UC1
	
	
	

	56
	Set cabluri modul UC2
	
	
	

	57
	Statie RADIO MOTOROLA DM1400 programată
	
	
	

	58
	Suport antenă radio Yagi
	
	
	

	59
	Sursă alimentare 12V AD-155A (staţie radio)
	
	
	

	60
	încărcător ENC-120-12 programat
	
	
	

	61
	Ventilator UC
	
	
	

	62
	Ventilator rack centrala
	
	
	

	Reparații / operațiuni la centrala de înștiințare și avertizare-alarmare SONIA

	1
	Placa echipata CIA MB - reparaţie
	
	
	

	2
	Placă echipată CIA Panel - reparaţie (nu include display-ul)
	
	
	

	3
	Placa echipata MCIA - reparaţie
	
	
	

	4
	Reparaţie staţie radio
	
	
	

	5
	Relocare centrală de înştiinţare si avertizare alarmare, dacă este cazul
	
	
	

	6
	Reorientare antenă radio, dacă este cazul
	
	
	

	
	Total valoare lei
	
	
	


Sirena electrică cu cofret inteligent tip UTS-M03S
	Nr.

Crt.
	Denumire Reper
	Preţ unitar
	TVA
	Preţ cu TVA

	1
	Acumulator 12V/7Ah
	
	
	

	2
	Antenă magnetică GSM 4G
	
	
	

	3
	Antena radio Yagi 3 elemenţi
	
	
	

	4
	Conductor MYF 6 V/G
	
	
	

	5
	Conductor MYF 16 V/G
	
	
	

	6
	Cablu CYABY 4x2 5
	
	
	

	7
	Cablu CYYF 4x2 5
	
	
	

	8
	Cablu alimentare MYYM 3x1 5
	
	
	

	9
	Cablu alimentare MYYM 3x2 5
	
	
	

	10
	Cablu coaxial 50 ohmi H1000
	
	
	

	11
	Cablu CYABY 4x4
	
	
	

	12
	Cablu panglica modem radio
	
	
	

	13
	Cablu RG213
	
	
	

	14
	Cablu coaxial RG58
	
	
	

	15
	Cablu UTP
	
	
	

	16
	Canal cablu
	
	
	

	17
	Comutator (buton galben-roşu) 25A
	
	
	

	18
	Conector cablu RG213 N mama/ N tata
	
	
	

	19
	Conector N tata/ 90gr cablu RG58/RG213
	
	
	

	20
	Contact magnetic
	
	
	

	21
	Contactor 25A/230V
	
	
	

	22
	Dispozitiv criptare VPN configurat
	
	
	

	23
	încuietoare cu camă 5333
	
	
	

	24
	Kit siguranţe fuzibile (0.63A/2A)
	
	
	

	25
	Modem Radio D200 programat
	
	
	

	26
	Modul interfaţă cofret unitate terminală Sonia (Micuts)
	
	
	

	27
	Panou frontal echipat UTS M03S
	
	
	

	28
	Placă echipată MLT
	
	
	

	29
	Placă echipată Mod GSM 4G
	
	
	

	30
	Placă echipată MSR
	
	
	

	31
	Placă echipată UTS-MB rev. 3
	
	
	

	32
	Priză PT cu CP
	
	
	

	34
	Rulmenţi
	
	
	

	35
	Siguranţă automată monopolară 6A
	
	
	

	36
	Siguranţă automată tripolară 32A/D
	
	
	

	37
	Stabilizator tensiune
	
	
	

	38
	Suport antenă radio Yagi
	
	
	

	39
	Sursă UPS12
	
	
	

	40
	Tablou siguranţe alimentare sirenă
	
	
	

	41
	Tub gofrat COPEX
	
	
	

	Reparații / operațiuni la sirena electrică cu cofret inteligent tip UTS-M03S

	1
	Modul interfaţă cofret unitate terminală Sonia (MICUTS) - reparaţie
	
	
	

	2
	Placă echipată UTS MB - reparaţie (cu resoftare şi reglaje)
	
	
	

	3
	Sursă UPS12 - reparaţie
	
	
	

	4
	Deblocare motor sirenă electrică (preţ pe operaţiune)
	
	
	

	5
	Demontare motor sirenă electrică în aceeaşi locaţie (preţ pe operaţiune)
	
	
	

	6
	Remontare motor sirenă electrică în aceeaşi locaţie (preţ pe operaţiune)
	
	
	

	7
	Rebobinare motor sirenă electrică
	
	
	

	8
	Relocare sirenă electrică (locaţii diferite), dacă este cazul
	
	
	

	9
	Reorientare antenă radio, dacă este cazul
	
	
	

	
	Total valoare lei
	
	
	


Sirena electronică tip UTS / UTS600 / UTS1200 / UTS2400

	Nr.

Crt.
	Denumire Reper
	Preţ unitar
	TVA
	 Preţ cu TVA

	1
	Acumulator 12V/75-80-82Ah (2 buc /sirena 1200W)
	
	
	

	2
	Acumulator 12V/40-45Ah (2 buc /sirena 600W)
	
	
	

	3
	Acumulator 12V/100Ah (pt. sirenele 1800W, 2400W 5buc/sirenă)
	
	
	

	4
	Amplificator sirena UTS
	
	
	

	5
	Ansamblu protector la descărcări electrice
	
	
	

	6
	Antena GSM 4G 17Dbi externa
	
	
	

	7
	Antena GSM Yagi 4 elemenţi (cu cablu de 5m)
	
	
	

	8
	Antenă magnetică GSM 3G/4G (CU CABLU 2.5M)
	
	
	

	9
	Antenă radio Yagi 3 elemenţi (directivă)
	
	
	

	10
	Conductor MYF 6 V/G
	
	
	

	11
	Conductor MYF 16 V/G
	
	
	

	12
	Cablu alimentare MYYM 3x1.5
	
	
	

	13
	Cablu alimentare MYYM 3x2.5
	
	
	

	14
	Cablu coaxial 50 ohmi H1000
	
	
	

	15
	Cablu LIYCYB 8x1.5
	
	
	

	16
	Cablu RG213
	
	
	

	17
	Cablu RG58
	
	
	

	18
	Cablu UTP
	
	
	

	19
	Canal cablu
	
	
	

	20
	Conector N mama/ N tata RG213
	
	
	

	21
	Conector N tata sert. RG213/RG58 90grade
	
	
	

	22
	Contact magnetic panou frontal (senzor magnetic)
	
	
	

	23
	Dispozitiv criptare VPN configurat
	
	
	

	24
	Driver 150W
	
	
	

	25
	Goarna (horn+driver)
	
	
	

	26
	Kit instalare traductoare acustice 1200
	
	
	

	27
	Kit instalare traductoare acustice 600
	
	
	

	28
	Kit siguranţe de rezervă (2x2A+2x5A+1xMST250 0.5A)
	
	
	

	29
	Microfon statie radio
	
	
	

	30
	Panou frontal echipat UTS (fără UTS Panel)
	
	
	

	31
	Panou frontal echipat UTS înlocuire (cu UTS Panel)
	
	
	

	32
	Placă echipată AMP600
	
	
	

	33
	Placă echipată AP300
	
	
	

	34
	Placă echipată ASR
	
	
	

	34
	Placă echipată CSR
	
	
	

	36
	Placă echipată MLT-LD
	
	
	

	37
	Placă echipată MMA
	
	
	

	38
	Placa echipata modem GSM 4G
	
	
	

	39
	Placă echipată MSR rev.1
	
	
	

	40
	Placă echipată PCA300
	
	
	

	41
	Placă echipată UCSEA
	
	
	

	42
	Placă echipată UCSEA-LP 1200
	
	
	

	43
	Placă echipată UCSEA-LP 600
	
	
	

	44
	Placă echipată UPS24
	
	
	

	45
	Placă echipată UTS-MB rev. 3
	
	
	

	46
	Placă echipată UTS-Panel
	
	
	

	47
	Senzor temperatura (STL)
	
	
	

	48
	Siguranţă acumulator
	
	
	

	49
	Siguranţă automată 2P/10A (la tablou şi în dulap sirenăj
	
	
	

	50
	Stabilizator tensiune
	
	
	

	51
	Statie RADIO MOTOROLA DM1400 programată
	
	
	

	52
	Sursă alimentare AD-155A (staţie radio)
	
	
	

	53
	Sursă UPS24-600/1200 ansamblu
	
	
	

	54
	Ansamblu sursă UPS72
	
	
	

	55
	Tablou 2module
	
	
	

	56
	Tablou 2module pt. exterior
	
	
	

	57
	Traductoare acustice 150W
	
	
	

	58
	Tripodă cu 6 dale hexagonale
	
	
	

	59
	Tub gofrat COPEX
	
	
	

	Reparații / operațiuni la sirena electronică tip UTS / UTS600 / UTS1200 / UTS2400

	1
	Amplificator sirenă UTS - reparaţie
	
	
	

	2
	Panou frontal echipat UTS -reparaţie
	
	
	

	3
	Placă echipată AMP 600 - reparaţie
	
	
	

	4
	Placă echipată AP 300 - reparaţie
	
	
	

	5
	Placă echipată PCA 300 - reparaţie
	
	
	

	6
	Placă echipată sursă UPS24 - reparaţie
	
	
	

	7
	Placă echipată sursă UPS72 - reparaţie
	
	
	

	8
	Placă echipată UCSEA - reparaţie (cu reglaj ansamblu amplif.)
	
	
	

	9
	Placă echipată UTS MB reparaţie (cu resoftare)
	
	
	

	10
	Reparaţie driver 150W
	
	
	

	11
	Reparaţie staţie radio
	
	
	

	12
	Relocare sirenă electronică (locaţii diferite), dacă este cazul
	
	
	

	13
	Reorientare antenă radio, dacă este cazul
	
	
	

	
	Total valoare lei
	
	
	


NOTE: 

- Se vor oferta preţurile în lei/buc. sau lei/metru liniar, după caz.

- Aceste preţuri nu vor fi luate în calcul la stabilirea ofertei câştigătoare, ele fiind necesare pentru determinarea valorii contractului si in cazurile in care va fi nevoie de reparatii care necesita inlocuirea unor piese. 
- Piesele de schimb solicitate de achizitor vor fi noi.

- Orice specificaţie tehnică care indică o anumită producţie, marcă de fabricaţie, un procedeu specific, etc. în cadrul prezentului caiet de sarcini a fost menţionat numai în scopul descrierii cât mai clare şi obiective fără a avea ca efect favorizarea sau eliminarea unor operatori economici.
